Опросный лист на скважинный насос./ Questionnaire for well pumps.

| Наименование покупателя/ Client | Контактный тел. / факс/Contact details | Ф.И.О. / адрес /Contact person, address |
| --- | --- | --- |

#### Для точного подбора скважинного насоса просим указать следующие параметры :

For precise selection we need the following data:

| ## Характеристика скважины и напорного водовода/ Characteristics of the well and pressure conduit |  |
| --- | --- |
| # Дебит скважины, м3/ч / Well rate, m3/h |  |
| Статический уровень (Нст), м / Static level (Hst), m |  |
| Динамический уровень (Ндн), м /Dynamic level (Hdn), m |  |
| Глубина монтажа (Нм), м / Mounting depth (Hm), m |  |
| Верхняя отметка фильтра (Нфв), м / Upper mark of the filter (Hfv), m |  |
| Нижняя отметка фильтра (Нфн), м / Lower mark of the filter (Hfn), m |  |
| # Глубина скважины (Нск), м / Well depth (Hsk), m |  |
| Диаметр скважины (D), м / Well diameter (D), m |  |
| Температура (Т), 0С / Temperature (T), 0С |  |
| Диаметр напорного трубопровода (d), мм / Discharge piping diameter (d), mm |  |
| Материал напорного трубопровода / Discharge piping material |  |
| Количество напорных линий – ед. (рабочих/ резервных) / Number of discharge lines – pcs (working/ stand-by) |  |
| Количество поворотов напорного трубопровода / Number of elbows of discharge piping |  |
| Количество задвижек / Number of valves |  |
| Ри - избыточное давление (в том числе давление воздуха) в резервуаре, м / Pi – excessive pressure (incl. Air pressure) in the reservoir, m |  |
| Местные потери, м /Local loss, m |  |
| Потери по длине, м / Friction loss, m |  |
| Расчетный напор, м / Design head, m |  |
| Требуемый тип установки (горизонтальный, вертикальный) / Required installation type (horizontal, vertical) |  |

Характеристика перекачиваемой жидкости

/ Liquid characteristics

| ### Перекачиваемая жидкость / Pimping medium |  | ### Содержание взвешенных веществ, мг/л / Solids content, mg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура жидкости ,С / Temperature, С |  | Минералогический состав / Mineral composition |  |
| Плотность жидкости, г/см3 / Density, g/cm3 |  | ### Размер взвешенных частиц, мм / Solids size, mm |  |
| рН жидкости / pH value |  | ### Химический состав / Chemical composition |  |

Параметры электродвигателя и панели управления

/ Motor and control panel parameters

| ### Режим работы постоянный/переменный /Operating mode continuous/ variable |  | Желаемое соединение к сети ### D, Y, Y/D , автотрансф. / Connection type D, Y, E/D, autotransf. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В 380/690/3000/6000/10000 / Voltage, V |  | Контроль насоса / Pump control |  |
| Тип взрывозащиты / Explosion proof class |  |  |  |
| Частота, Гц / Frequency, Hz |  | ### Номинальный ток, A / Current, A |  |

В настоящее время установлен насос

/ Currently operating pump

Тип –

/ Type

Q, м3/час (л/с) –   	                                  Показания манометра –

/Q, m3/h (hp)                                                             /Manometer data

H,м     -                                                                Место установки манометра(указать на схеме)

/ H, m                                                                   /Installation place for manometer (mark at the scheme)

N,кВт -

/ N, kW