Опросный лист на частотный преобразователь/шкаф управления.

Questionnaire for frequency converter/control cabinet.

| Дата / Date |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик/ Client |  |  |
| Контактное лицо/ тел./ Contact person/ tel. |  |  |
| Номер запроса/Item № |  |  |

| 1. | Данные по месту установки / Data on the place of installation |
| --- | --- |
| 1.1 | Исполнение/ Construction В помещении / Indoor Наружная / Outdoor |
| 2. | Данные по питающей сети / Data supply |
| 2.1 | Количество питающих фидеров/ Number of feeders 1 2 |
| 2.2 | При больше чем 1 фидер / If more than one feeder Параллельное /Parallel Последовательное / Consistent |
| 2.3 | АВР /ATS Да / Yes Нет/ No |
| 2.4 | Отдельный питающий фидер на каждый насос / Separate feeders Да/ Yes Нет / No |

| 3. | Данные по насосному оборудованию / Data pump |
| --- | --- |

|  | Тип /Type |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество / Quantity |  |
|  | Мощность / Power Частота / Frequency |  |
|  | Номинальный ток/ Rated current |  |
| 3.1 | Режим работы насосов/ Operation of the pump |  |

| 4. | Запуск насосов / Pump startup | Прямой/ Straight Звезда /Star Треугольник/ Triangle |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пусковой трансформатор / Autotransformer Пусков в час /Number of starts per hour |
|  |  | Напряжение при пуске / Starting voltage % |
|  |  | Система плавного пуска / Softstarter Байпас / Bypass |
|  |  | Частотный преобразователь / Frequency converter Байпас / Bypass |

| 5. | Системы контроля и защиты в насосе/ monitoring and protection system in the pump Терморезистор PTC/ Thermistor PTC |
| --- | --- |
|  | Биметаллический термоконтакт / Bimetal thermal contact |
|  | Зонд влажности / Humidity probe |
|  | Датчик утечек торцовых уплотнений / Mechanical seal leak sensor |
|  | Температура подшипника со стороны насоса / Bearing temperature by pump’s side |
|  | Температура подшипника со стороны двигателя /Bearing temperature by engine’s side |
|  | Прочее ( описать)/ Other (describe) |
| 6. | Система управления насосами / pump control system |

| 6.1 | Измерение уровня путём Level measurement |  | Поплавковых датчиков /float switch Датчиков давления /pressure Sensors Взрывозащита / explosion safety |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина электрокабеля датчиков / Length of electric cable sensors ________________________ |
|  |  |  | Включение и Выключение выполняются / Switching on and off |
|  |  |  | 1 поплавковым датчиком / 1 float switch |
|  |  |  | 2 поплавковыми датчиками / 2 float switches |
| 6.2. |  | Защита от сухого хода/ Dry run protection Да / Yes Нет/ No |  |
|  |  | Внешний контакт / External contact |  |
|  |  | Поплавковый датчик / Float switch Взрывозащита / Explosion safety |  |
| 6.3. |  | Сигнализация переполнения камеры / Alarm overcrowding Да/ Yes Нет/ No |  |
|  |  | поплавковый датчик/ Float switch Взрывозащита/ Explosion safety |  |
| 7. |  | Вывод сигналов для передачи/ The output signals for transmission Да/ Yes Нет /No |  |
|  |  | Работа/ Work Неисправность / Defect |  |
|  |  | Актуальный режим работы насоса /Actual operation of the pump |  |
|  |  | Уровень жидкости в камере / Fluid level in the chamber |  |

| 8. | Дополнительные требования к шкафу / технические особенности исполнения/ Additional requirements |  |
| --- | --- | --- |