| Организация /Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес /Site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. № /Item No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сайт /Site address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо /Contact person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон /Tel/ Fax |  |  |  | Email: |  |  |  |  |  |
| Число насосов /Number of pumps | Рабочих /Working Резервных /Stand-by |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранее используемые насосы /Indicate brand of existing equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность (ном), м3/ч /Capacity (Nom), м³/h |  |  |  | Перепад напора, м /Differential head, m |  |  |  |  |  |
| Производительность (мин), м3/ч /Capacity (Min), м³/h |  |  |  | Производительность (макс), м3/ч /Capacity (Max), м³/h |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости, бар /Vapor pressure, bar |  |  |  | NPSHa, m |  |  |  |  |  |
| Давление во всасывающем патрубке, бар /Suction pressure, bar |  |  |  | Необходимое давление на выходе, бар /Discharge pressure, bar |  |  |  |  |  |
| Название жидкости /формула/концентрация жидкости /Type or name of liquid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 /Specific gravity, kg/m3 |  |  | Вязкость сСт /Viscosity, сSт. |  |  | Температура ºС /Temperatute,ºС |  |  |  |
| Особенности жидкости (токсичность, опасность, выпадение осадка и т.д.) /Liquid (toxicity, danger, precipitation and etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты двигателя в мин /RPM, min-1 |  |  | Число фаз питания /Phase |  |  | Напряжение V /Voltage, V |  |  |  |
| Класс изоляции /Insulation class |  |  | Степень защиты /IP |  |  | Взрывозащита /Explosion protection |  |  |  |
| Место расположения (в помещении, на открытом воздухе) /Site data/ (Indoor, Outdoor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист на самовсасывающий насос. Questionnaire for self-priming pump.

| мин температура, °C /Min ambient temperature, °C |  |  |
| --- | --- | --- |
| макс температура, °C /Max ambient temperature, °C |  |  |
| L = ______ метров Длина горизонтального участка трубопровода H = ______ метров Требуемая глубина всасывания /L=_______m Length of horizontal part of piping H=_______m The required depth of suction |  | = |