Опросный лист для выбора электромагнитного расходомера Rosemount 8750

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |  |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |
| Опросный лист № |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество *: |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип среды *: |  |  |
| Состав (если смесь): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация (если раствор): % |  |  |
| Электропроводность (мкСм/см) *: |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 50; от 50 до 100; более 100; нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абразивная среда: до % твердых частиц; размер частиц до мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимость применения материалов: |  |  |  | PTFE; Неопрен; не знаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нерж.сталь 316L; Никелевый сплав 276; не знаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: |  |  | Мин |  |  |  |  |  | Ном |  |  | Макс |  |  |  |  | Плотность при раб. условиях: кг/м3 |  |  |
| Давление среды *: |  |  | Мин |  |  |  |  |  | Ном |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды *: |  |  | Мин |  |  |  |  |  | ном |  |  | Макс |  |  | °С |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр трубопровода *: мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |  |  | Материал*: |  |  | Стандарт фланцев: |
| Возможно ли сужение трубопровода в месте установки расходомера? Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера: |  |  |  |  | фланцевый; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание расходомера: |  |  |  |  |  |
| Типоразмер кабельных вводов: 1/2NPT (стандарт) M20x1,5 (опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интегральный; удаленный кабелем метров (макс.300 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал фланцев расходомера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углеродистая сталь (стандартно); нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные возможности: |  |  |  |  |  | ЖК-индикатор с кнопками управления для настройки (ЛОИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пакет диагностики DA1 (диагностика высокого уровня шумов тех.процесса, заземления/подключения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пакет диагностики DA2 (проверка сенсора и преобразователя с помощью встроенного ПО – 8714i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | таблички из нерж. стали; |  |  |  |  |  |  | дискретный вход/выход |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответные фланцы |  | с прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок питания Программное обеспечение ProLink III переносной HART-коммуникатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шеф надзор, пуско-наладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!