Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): |  |  |  | Количество *: |  |
| Параметры процесса |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления |  | Разрежение Гидростатическое давление |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от до |  |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от до °С |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от до °С |  |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада и гидростатического давления) * |  |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал * |  | 4-20 мА + HART 0-5 мА |  |  |  | обратный квадратный корень (только для датчиков разности давлений) |
| Соединение с технологическим процессом * |  | Резьбовое подключение |  |  |  |  |
|  |  | М20х1,5 |  |  |  | ниппель с накидной гайкой материал ниппеля: |
|  |  | К ½" ½"-14 NPT К ¼" ¼"-18 NPT |  |  |  | наружная резьба внутренняя резьба |
|  |  | Фланцевое соединение, ГОСТ 12815-80 исполнение 2 |  |  |  |  |
|  |  | DN 50 DN 80 |  |  |  | PN 6 (только для DN 50) PN 40 |
|  |  | другое (сборка с разделительной мембраной 1199) Описание соединения |  |  |  |  |
| Электрическое подключение |  | электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) штепсельный разъем DIN |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный ввод |  |  |  |  |
|  |  | никелированная латунь нержавеющая сталь полиамид |  |  |  | небронированный кабель бронированный кабель |
| Требования к исполнению датчика |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | взрывонепр. оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex ia) |  |  |  | комбинированное (Ex ia и Ex d) общепромышленное |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |
| встроенный ЖК-индикатор кнопки для конфигурирования |  |  | клапанный блок |  |  | в сборе с клапанным блоком серия |
| кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  |  |  |  |  | количество вентилей |
| гарантия 5 лет |  |  |  |  |  | кронштейн для крепления клапанного блока на трубе ø50 мм |
| дополнительная маркировочная табличка на проволоке |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |