Опросный лист для выбора вихреакустического расходомера Метран-305ПР

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  | Количество *: |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: |  | Мин |  |  |  | Ном | Макс | м3/ч |  |  |  |
| Температура среды *: |  | Мин |  |  |  | Ном | Макс | °С |  |  |  |
| Рабочее давление *: до 20 МПа (проливная и имитационная методика поверки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 МПа (проливная методика поверки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 30 МПа (проливная и имитационная методика поверки ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный проход трубопровода*: 50 мм; 100 мм; |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой (указать) мм; |  |  |
| диаметр трубопровода *: мм; |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  | Материал*: |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная относительная погрешность: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена импульса выходного сигнала: 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА+HART; 20-4 мА+HART; ModBus RTU/RS485; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Импульсный выходной сигнал в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения питания и импульсного сигнала: кабельный ввод штепсельный разъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал исполнения тела обтекания: |  |  |  |  | сталь 14Х17Н2 (стандартное исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сталь 12Х18Н10Т (повышенная коррозионная стойкость к водно-солевым растворам) |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные возможности: |  |  | ЖК-индикатор, температура окружающей среды -40…+70 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-надзор, пуско-наладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!