Опросный лист для выбора вихревого счетчика пара Метран-332

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |
| Опросный лист № |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда из списка *: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сухости насыщенного пара: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: |  |  | Мин |  | Ном | Макс |  |  |
| Давление среды *: |  |  | Мин |  | Ном | Макс |  |  |
| Температура среды *: |  |  | Мин |  | ном | Макс | °C |  |
| Плотность при рабочих условиях (столбец «Ном»): кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая потеря давления на расходомере до кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы: | постоянный; прерывистый (периодичность ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возможность существования режима «макс.расход при мин.давлении и температуре» - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возможность существования режима «мин.расход при макс.давлении и температуре» - |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр трубопровода *: мм; |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина линии связи между датчиком и вычислителем: метров (не более 300) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность имитационной периодической поверки счетчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный комплект: |  | К0 - прокладки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1 - прокладки, шпильки, гайки, фланец, измерительная линия, технологическая вставка |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!