**Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55**

\* - поля, обязательные для заполнения!

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | |
| **Предприятие \*:** | | | | Дата заполнения: | |
| **Контактное лицо \*:** | | | | **Тел. / факс \*:** | |
| **Адрес \*:** | | | | E-mail: | |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | | | **Количество \*:** | |
| **Параметр** | |  | | | |
| **Измеряемый параметр \*** | | Избыточное давление  Абсолютное давление  Разрежение  Давление-Разрежение |  | | |
| **Измеряемая среда** | |  | | | |
| **Диапазон измерения** (шкала прибора) **\*** | | от       до | | | |
| **Требуемая основная приведенная**  **погрешность измерения** | |  | | | |
| **Температура окружающей среды** | | от       до       °С | | | |
| **Температура измеряемой среды** | | от       до       °С | | | |
| **Требования к датчику** | | | | | |
| **Выходной сигнал \*** | | 4-20 мА  0-5 мА | | | |
| **Резьбовое соединение с технологическим**  **процессом** | | М20х1,5 | | | ниппель с накидной гайкой |
| M12х1,5 | | |  |
| **Электрическое подключение** | | сальниковый ввод  сальниковый ввод с фиксацией кабеля  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) | | | |
| **Требования к исполнению датчика** | | | | | |
| **Исполнение по взрывозащите** | | взрывонепроницаемая оболочка (Ex d)  искробезопасная цепь (Ex i)  общепромышленное | | | |
| **Дополнительные опции** | | | | | |
| клапанный блок  поставка в сборе с датчиком | | | | | Кол-во вентилей:  1 или  2 |
| кронштейн для установки датчика на плоской поверхности | | | | | |
| Примечания: | | | | | |