Опросный лист на канализационную дробилку измельчитель. Questionnarie for sewer crusher.

| Заказчик */ Client* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название объекта */ Site * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз./ Item No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта*/ Site address* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо*/ Contact person* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/ Факс* Tel/ Fax* |  |  |  | Электрон. Почта/ E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во канализационных дробилок/ Number of sewer crusher | Рабочих*/ Operating / Резервных / Reserve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки дробилки/ Type of install |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В канале/ In the channel | В колодце КНС на раме/In the well of sewerage pump station on the frame |  |  |  |  | на фланцах/ flanged |  |  |  |  |  |
| Размеры канала/Channel size Ширина / высота/ Width/height | ДУ подводящего трубопровода /DN feed pipe _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стоков м³ /ч * / Capacity (Nom), м³ /h * |  |  | Тип твердых включений в стоках / Type of solids |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачиваемая жидкость* / Type or name of liquid * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание тв. включений, % */ кг на м3 Solids concentration, %/ kg/m3 |  | Размер тв. включений, мм / Solids size, mm |  |  |  |  | Чем сейчас удаляются включения |  |  |  |  |
| Особенности жидкости * (токсичность, загазованность, выпадение осадка и т.п.) / Liquid* (toxicity, danger, precipitation and etc. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты мотора / Motor IP |  | Кол-во фаз / Phase |  |  |  |  | Напряжение, В / Voltage, V |  |  |  |  |
| Затапливаемый/ flooded |  |  |  |  |  |  | Взрывозащита * / Explosion protection * |  |  |  |  |
| не затапливаемы/ not flooded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации*: (помещение, открытая площадка и т.п.) /Operating conditions*: (building, open site etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| min и max темп-ра окруж. cреды * / min & max ambient temperature * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИП / Instruments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части / Spare parts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования (увеличенная гарантия и т.п.) / Supplementary claim (extended guarantee and etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |