## request
Опросный лист на насос дозатор.
Diaphragm metering pump piston questionnaire.
| Организация: | _________________________________________
| Контактное лицо: | _________________________________________
| Телефон/факс: | _________________________________________
| E-mail: | _________________________________________
1. Данные для заказа насоса / Data for pump ordering
1.a Требуемая производительность/ required capacity
1.b Противодавление насоса /backpressure pump
2. Перекачиваемая среда /pumped liquid
2.a Название жидкости / pumped liquid
2.b Хим.формула / chemical formula
2.c Концентрация, температура / concentration, temperature
2.d Плотность /density
2.e Вязкость при нормальной температуре / viscosity at normal temperature
2.f Содержание твердых включений ( да // нет ) если "да", то укажите размер частиц /
content of solids, particle size __________
2.g Особенности жидкости (кристаллизация // выпадение осадка // загазованность)/
especially liquid (crystallization//precipitation//gas contamination)
2.h Дозирование производится (в закрытую систему с давлением _______ бар // в открытый резервуар)
dosing is performed (in a closed system with pressure_____bar// in an open container)
2.i Установка насоса планируется ( на кронштейне на стене // на полу или на емкости )
installation of the pump (on a bracket on the wall//on the floor)
3. Внешний контроль и управление / External control and management
3.a Необходимо указать тип управляющего сигнала и описание предполагаемой схемы работы/
type control signal, Description of the work scheme
| ручная настройка/ |  | да // нет
| manual setting |  | yes//no
| внешний сигнал / |  | да // нет
| external signal |  | yes//no
| внешний импульсный сигнал / |  | да // нет
| external pulse signal |  | yes//no
| выход сигнала "авария" |  | да // нет
| alarm signal output |  | yes//no
| датчик уровня |  | да // нет
| level sensor |  | yes//no
| другое / other | ________________________________________________________
____________________________________________________________________
1. Монтажный комплект включает в себя поз. 3, 4, 5, всас. шланг ПВХ и напорную трубку (полиэтилен) 6 м.
2. Контрольный кабель и штекер
3. Трубка
4. Приемный клапан
5. Инжекционный клапан
6. Многофункциональный клапан
7. Индикатор потока
8. Специальное присоединение
9. Стойка всас. трубки _____ мм
10. Датчик контроля уровня
11. Предохранительный и
переливной клапаны
12. Предохранительный и
отсечной клапаны
13. Автоматический
вентиляционный клапан
14. Демпфер пульсаций
Штуцер под шланг
Резьбовое соединение
Клеевое соединение
15. Вспомогательное устройство
для самовсасывания
16. Резервуар для реагентов
(объем __________ л)
Ручная мешалка
Электрическая мешалка
17. Расходомер (_______ м3./ч)
4
9/10
16
3
15
2
7
6
13
8
14
17
12
5
11
1

## PAP2 (hidden)
1 x 230 V, 50 Hz
1.d Installation* |  |  | 1 x 120 V, 60 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
| Wall |  | 3 x 440 V, 60 Hz
Floor
2. Version required
S = side-fitted
F = front-fitted
3. Application
Cooling tower
Boiler
Swimming pool
Primary & process water (for industrial application)
Biological wastewater & sewage treatment
Drinking water treatment
Irrigation
OEM application (see below)
Car wash
Mechanical component wash
Surface plating
Other (please specify at right)
Does the liquid have phenomena such as:
Crystalization
Precipitation
Gasification
5.a Injection place
Open reservoir
Pipeline
Pressure in the pipeline
| Min. | bar
| Max. | bar
4.g Does it contain solid particles*
Yes
No
External pump control*
Manual
Water meter
Controller (pH)
Controller (redox, ORP)
Controller (chlorine)
Controller (conductivity)
Controller (other, please specify at right)
GENIbus
Profibus
Other, (please specify at right)
Alarm relay
Level control