Опросный лист на установку приготовления низкопроцентного гипохлорита натрия путем электролиза. Questionnaire for low-percentage hypochlorite of sodium preparation unit (means of electrolytic process)

| Организация/ Client |  |
| --- | --- |
| Адрес/ Address |  |
| Контактное лицо/ Contact person |  |
| Телефон/ Tel/ Fax |  | E-mail: |  |

| 1. Узел приготовления насыщенного раствора поваренной соли/ A unit for preparing a saturated solution of common salt |
| --- |
| Подъёмное устройство для мешков (Биг-Бэгов) с режущим механизмом/ Bag lifting device (Big Bag) with cutting device: |  |
| Объём сатуратора/ The volume of the saturator: | куб. м/ cub.m |
| 2 . Система электролиза/ Electrolysis system * |
| Давление исходной воды (давление, которое будет в процессе электролиза/имеющееся давление)/ Initial water pressure (pressure that will be in the process of electrolysis / available pressure)*: | бар/bar |
| Производительность системы электролиза (пиковая)/ Productivity of the electrolysis system (peak)*: | кг экв. хлора/час/kg eq.chl/hr. |
| Резервирование электролизёров/ Redundancy of electrolysers *: | % |
| Объём ёмкости продукционного гипохлорита натрия/ Volume productional capacities (sodium hypochlorite)*: | куб. м/ cub.m |
| Концентрация приготовляемого раствора/ Concentration of the prepared solution *: | 0, 8 масс.%/ mass.% | 16 масс.%/ mass.% |
| 3. Станция дозирования первичного хлорирования (после приготовления гипохлорита натрия может потребоваться его дозирование. Укажите количество, производительность и давление насосов-дозаторов. Давление должно быть выше, в емкости, куда производится дозирование)/ Primary chlorination dosing station (after the preparation of sodium hypochlorite, you may need to dose it.) Indicate the amount, capacity and pressure of the dosing pumps, the pressure must be higher in the tank where dosing is performed) |
| Доза эквивалентного хлора/ Dose of equivalent chlorine: | мг/л/ mg/l |
| Количество точек ввода р-ра гипохлорита натрия/ Number of injection points of sodium hypochlorite solution: | шт./pcs |
| Давление в точках ввода гипохлорита натрия на стадии первичного хлорирования/ Pressure at the points of sodium hypochlorite input at the stage of primary chlorination |
| Точка 1/ Point 1: | бар/ bar |
| Точка 2/ Point 2: | бар/ bar |
| Точка 3/ Point 3: | бар/ bar |
| Точка 4/ Point 4: | бар/ bar |
| Расход обрабатываемой воды в точках ввода/ Consumption of treated water at points of entry |
| Точка 1/ Point 1: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 2/ Point 2: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 3/ Point 3: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 4/ Point 4: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Резервирование насосов-дозаторов/ Redundancy of dosing pumps |  |
| 4. Станция дозирования вторичного хлорирования/ Secondary chlorination dosing station |
| Доза эквивалентного хлора/ Dose of equivalent chlorine: | мг/л/mg/l |
| Количество точек ввода р-ра гипохлорита натрия/ Number of injection points of sodium hypochlorite solution: | шт./ pcs |
| Давление в точках ввода гипохлорита натрия на стадии вторичного хлорирования/ Pressure at the points of sodium hypochlorite input at the stage of secondary chlorination |  |
| Точка 1/ Point 1: | бар/ bar |
| Точка 2/ Point 2: | бар/ bar |
| Точка 3/ Point 3: | бар/ bar |
| Точка 4/ Point 4: | бар/ bar |
| Расход обрабатываемой воды в точках ввода/ Consumption of treated water at points of entry |
| Точка 1/ Point 1: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 2/ Point 2: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 3/ Point 3: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Точка 4/ Point 4: | куб./ м/час/ cub.m/h |
| Резервирование насосов-дозаторов/ Redundancy of dosing pumps |  |
| 5. Дополнительные требования к системе/ Additional system requirements: |

*Пункты обязательные для заполнения/ obligatory to indicate