Опросный лист на частотный преобразователь/шкаф управления.

Questionnaire for frequency converter/control cabinet.

| Дата / Date |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик/ Client |  |  |
| Контактное лицо/ тел./ Contact person/ tel. |  |  |
| Номер запроса/Item № |  |  |

| 1. | Данные по месту установки / Data on the place of installation |
| --- | --- |
| 1.1 | Исполнение/Execution В помещении / Indoor На улице / Outdoor |
| 1.2 | Исполнение по взрывозащите/ Explosion protection configuration Общепромышленные/ General purpose industrial Взрывозащищенные/ Explosion-proof |
| 2. | Данные по питающей сети / Supply data |
| 2.1 | Количество питающих фидеров/ number of feeders 1 2 |
| 2.2 | Если более 1 фидера / If more than one feeder Параллельное /parallel Последовательное / consistent |
| 2.3 | АВР /ATS Да / Yes Нет/ No |
| 2.4 | Отдельный питающий фидер на каждый насос / Separate feeder for each pump Да/ Yes Нет / No |

| 3. | Данные по подключенным двигателям / Connected engines data |
| --- | --- |

|  | Тип /Type |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество / Quantity |  |
|  | Мощность / Power |  |
|  | Частота / Frequency |  |
|  | Номинальный ток/ rated current |  |
|  | Напряжение/ Voltage | 380В 6000В 10000В |

| 4. | Запуск насосов / pump startup | Прямой/ straight Звезда /star Треугольник/ Triangle |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пусковой трансформатор / Autotransformer Пусков в час /number of starts per hour |
|  |  | Напряжение при пуске / Voltage at start % |
|  |  | Система плавного пуска / softstarter Байпас / bypass |
|  |  | Частотный преобразователь / frequency converter Байпас / bypass |

| 5. | Системы контроля и защиты в электродвигателе/ monitoring and protection system in the electric engine терморезистор PTC/ termorezister |
| --- | --- |
|  | Биметаллический термоконтакт / bimetal thermal contact |
|  | Зонд влажности / humidity probe |
|  | Датчик утечек торцовых уплотнений / leak sensor mechanical seals |
|  | Температура подшипника со стороны насоса / bearing temperature by pump’s side |
|  | Температура подшипника со стороны двигателя /bearing temperature by engine’s side |
|  | Прочее (описать)/ Other (describe) |
| 6. | Система управления насосами / pump control system |

| 6.1 | Измерение уровня путём/ level measuring by means of |  | поплавковых датчиков /float switches датчиков давления /pressure sensors Взрывозащита / explosion safety Тип/ Type Exia Exd |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина кабеля сенсоров/ length of sensors cable ________________________ |
|  |  |  | Включение и Выключение выполняются / switching on and off by |
|  |  |  | 1 поплавковым датчиком / 1 float switch |
|  |  |  | 2 поплавковыми датчиками / 2 float switches |
| 6.2 |  | Защита от сухого хода/ dry run protection Да/ Yes Нет/ No |  |
|  |  | Внешний контакт / external contact |  |
|  |  | Поплавковый датчик / float switch Взрывозащита / explosion safety Тип/ Type Exia Exd |  |
| 6.3. |  | Сигнализация переполнения камеры / Chamber overflow alarm Да/ Yes Нет/ No |  |
|  |  | Поплавковый датчик / float switch Взрывозащита / explosion safety Тип/ Type Exia Exd |  |
| 7. |  | Вывод сигналов для передачи/ The output signals for transmission Да/ Yes Нет /No |  |
|  |  | Работа/ Work Неисправность / defect |  |
|  |  | Актуальный режим работы насоса /Actual operation of the pump |  |
|  |  | Уровень жидкости в камере / fluid level in the chamber |  |

| 8. | Дополнительные требования к шкафу / технические особенности исполнения/ additional requirements |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Гарантия/ Guarantee | 12/18 18/24 24/36 |