Опросный лист для выбора датчиков давления

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): |  |  | Количество *: |  |
| Параметры процесса |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление | Разрежение Перепад давления |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от до |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от до °С |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от до °С |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления) * |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |
| Класс безопасности по ОПБ 88/97 |  | класс безопасности 2; класс безопасности 3; класс безопасности 4 |  |  |  |
| Выходной сигнал * |  | 4-20 мА + HART 0-5 мА |  |  | обратный квадратный корень (только для датчиков перепада давления) |
| Соединение с технологическим процессом * |  | М20х1,5 наруж. резьба |  |  | ниппель с накидной гайкой материал ниппеля: |
|  |  | К ½" внутр. резьба К ¼" внутр. резьба |  |  |  |
| Электрическое подключение |  | электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) |  |  |  |
|  |  | Кабельный ввод (только для класса безопасности 4) |  |  |  |
|  |  | никелированная латунь нержавеющая сталь полиамид |  |  | небронированный кабель бронированный кабель |
| Исполнение по взрывозащите |  | искробезопасная цепь (Ex ia) |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| встроенный ЖК-индикатор |  |  |  |  |  |
| кронштейн для крепления датчика на панели или трубе ø50 мм |  |  |  |  |  |
| гарантия 5 лет |  |  |  |  |  |
| дополнительная маркировочная табличка на проволоке |  |  |  |  |  |
| в сборе с клапанным блоком количество вентилей |  |  |  |  |  |
| в сборе с вентилем 08 852 089 |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |