Опросный лист для расходомеров на основе ОНТ Annubar

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |
| Опросный лист № |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние *: газ жидкость пар |  |  |  |  |
| Полный состав в молярных долях (для природного, попутного газа или смеси), % |  |  |  |  |  |  | Мetane CН4 |  |  |  |  |
| Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20° С и 101,325 кПа-абс)*: кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход * | Мин |  |  | Ном |  | Макс |  |  |  | м3/ч (в рабочих условиях) кг/ч м3/ч (приведенный к стандартным условиям) прочие единицы |  |
| Давление избыточное * | Мин |  |  | Ном |  | Макс |  |  |  | кгс/см2 МПа кПа |  |
| Температура среды * | Мин |  |  | ном |  | Макс |  |  |  | ° С |  |
| Плотность * | Мин |  |  | Ном |  | Макс |  |  |  | кг/м3 |  |
| Вязкость * | Мин |  |  | Ном |  | Макс |  |  |  | сП сСт |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр трубопровода *: мм; |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |  |  |  | Материал (марка стали): |
| Ориентация трубопровода *: горизонтальный ; вертикальный (направление потока: вверх вниз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длины прямых участков трубопровода в месте установки: до расходомера м; после расходомера м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные сопротивления до расходомера ( одиночное колено, группа колен в одной плоскости /разных плоскостях, задвижка полнопроходная/неполнопроходная, сужение/расширение трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выходе расходомера требуется получать расход в *: |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч (в рабочих условиях) кг/ч прочие единицы м3/ч (приведенный к стандартным условиям) |  |  |  |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более |  |  |  |  |  |  |  | , % |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите: |  |  | без взрывозащиты взрывонепр. оболочка искробезопасная цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация расходомера: |  |  | отдельно в составе узла учета (тип: коммерческий технологический) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желаемый монтаж преобразователя и первичного сенсора: |  |  |  |  |  | интегральный удаленный (импульсные линии) |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖК-индикатор |  |  |  |  |  |  |  | встроенный автономный цифровой индикатор |  |  |  |
| Вентильный блок |  |  |  |  |  |  |  | трехвентильный пятивентильный |  |  |  |
| Возможность монтажа/демонтажа без сброса давления в трубопроводе (при невозможности остановки тех. процесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеммный блок с защитой от переходных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импульсные линий длина мм |  |  |  |  |  |  |  | под сварку резьбовые |  |  |  |
| Коммуникационные средства |  |  |  |  |  |  |  | HART-коммуникатор ПО «Помощник инженера» |  |  |  |
| HART-конвертор 333 (3 дополнительных сигнала 4-20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  | Шеф-надзор |  |  |